Информация для учителя

Сайт Музея магистрального транспорта газа

https://moskva-tr.gazprom.ru/about/museum/

Виртуальный тур

https://moskva-tr.gazprom.ru/about/museum/virtualnyj-tur/

Актуальным вопрос, какое отопление лучше в загородном доме? От правильного распределения тепла в помещениях зависит не только комфорт проживания. На уроке предлагается определиться с выбором системы отопления.

Главные критерии при выборе систем отопления:

- Минимум расходов при высокой теплоотдаче. Обеспечение жилья нужным количеством тепла и небольшие затраты на монтаж, эксплуатацию и обслуживание.

- Максимальная автоматизация. Системы отопления в целях обеспечения безопасности необходимо эксплуатировать при наименьшем вмешательстве человека в их работу.

- Высокая износостойкость всех элементов. Выбирать необходимое оборудование нужно с учетом его эксплуатационной надежности.

Классификация всех без исключения отопительных систем происходит по типу топлива, нужного для их работы.

Газовое отопление

Если в местности, где расположен частный дом, нет магистральной ветки с газом, производят сборку системы с обогревом сжиженным газом. Для этой цели на участке устанавливают газгольдер – герметическая емкость, которую периодически заправляют пропан бутаном.

Плюсы:

- экологически чистый источник поступления тепла;

- увеличение срока эксплуатации оборудования;

- полная автономия.

Минусы:

- трудоемкость монтажа;

- неудобство дозаправки;

- дорого;

- постоянный контроль со стороны сервисных служб;

- если нет подключения к газовой магистрали, то необходимо наличие специальных установок для хранения топлива.